Зарегистрирована Отделением НД Новоильинского района г. Новокузнецка ОНД г.Новокузнецка УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области «___» ___________________ 20_____ г. Регистрационный № ______________

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении  муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№36» (МБОУ  «СОШ№36») без учета  нежилых помещений,   расположенных

на территории объекта защиты расположенного по ул. Олимпийская,   № 20

в Ново

ния школы.  блоки на свайном основании. ильинском районе города  Новокузнецка

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица          _______1024201673540________

# Идентификационный номер налогоплательщика 4218020891_______

Место нахождения  объекта защиты МБОУ СОШ№36, расположена по

ул.   Олимпийская , № 20 в   Новоильинском  районе  города Новокузнецка

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта за

щиты: 654044, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, № 20,

тел./факс: (3843) 612713, e -mail: school36nk@mail.ru

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36», расположенного по адресу: ул. Олимпийская , № 20  , Кемеровская область, г. Новокузнецк

Исполнитель декларации: Хрипливец  Евгения Владимировна  - директор МБОУ «СОШ №36»

# 1. Общие сведения.

# 1.1. Реквизиты эксплуатирующей организации.

# МБОУ «СОШ №36». Адрес: 654044, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, № 20.

# Директор МБОУ «СОШ№36 » Хрипливец Евгения Владимировна ,

# обеспечением пожарной безопасности занимается:

# Максимова Татьяна Степановна , заместитель директора по АХЧ  МБОУ «СОШ №36».

# 1.2. Обоснование декларирования.

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно – правовых документов:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован  Минюсте РФ 23марта 2009г. Регистрационный номер 13577)

# 2.Результаты анализа пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, согласно ч.4 ст.4 и ч. 3, ст. 6 , Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности. |
| 2. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. |
| 3. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. На объекте выполняются требования; Федерального закона от 22.07.09. №123 – ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, прил.1. ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения» гл.1, п.п.1.1, 1.2, 1.8; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п.5.19*, 5.21*, 6.11, 6.13, 6.18, 8.1, гл.5, табл.1, табл.5; Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.1.5, табл.2, п.6.13, 6.14; Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.42, п.1.96, 1.108, п.2.9, п.6.18, табл.8, прил.1; Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 « Градостроительство, планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» п.2*, п.2.9*, 2.12*, п.6*, прил.1*; Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.11, табл.6, п.2.26; Строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 « Отопление, вентиляция, кондиционирование» п.12.4.1, п.13.6, п.7.105, п.7.11.1, табл.2; Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установка пожаротушения. Нормы и правила проектирования» п.12.1, 12.2, 12.3,12.4, 12.15, 12.28; Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях» п.4.1, табл.1; табл.2, п.10, п.3.14, п.3.15, п.3.16; Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.9, табл.3, п.38; Нормы пожарной безопасности НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» п.п.1.1-1.6, 2.7, табл.3, раздел 3; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ПУЭ 7-е издание «Правила устройства электроустановок» п.п.2.1.36, 2.1.66, 2.1.69, 6.1.26, 7.1.2, гл.7.1, п.7.4.14, п.7.4.32, п.14.3, п.14.4; Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений») табл.10-14; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №36» (МБОУ «СОШ№36») расположено по адресу: ул. Олимпийская , дом 20 , Новоильинский район, г.Новокузнецк. Трехэтажное здание состоит из основного корпуса. Предназначено для размещения 1176 детей. |
|  | Характеристика здания. Архитектурно-строительные решения Здание МБОУ «СОШ №36» г. Новокузнецка общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание трехэтажное, 1989 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 2709 м, строительный объем здания 21570,0 м³, в том числе подземная часть 989,0 м³. Общая площадь здания школы 5574,4 м², в том числе 1-го этажа – 1781,8 м², 2-го этажа – 2126,0 м², 3-го этажа – 1666,6 м². Площадь подвала 341,1 м², что не противоречит требованиям СНиП 2.08.02-89* Строительно-конструктивный тип – несущие железобетонные поперечные и продольные стены. Фундамент – сборные железобетонные блоки на свайном основании. Наружные стены надземной части – железобетонные панели, толщиной 350мм покрытые керамическим материалом. Внутренние стены – железобетонных панелей, толщиной 200 мм оштукатурены и побелены известковыми и водоэмульсионными составами. Перекрытия – железобетонные плоские панели толщиной 160 мм. Кровля здания сборная железобетонная совмещенная по перекрытии с внутренним водостоком, покрыта стяжкой и рубероидом Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши. Полы – в коридорах- бетонные, мозаичные , кабинетах- линолеум. Под зданием расположен подвал для прокладки коммуникаций и устройства узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. Организация учебного процесса. В МБОУ «СОШ №36» г.Новокузнецка в настоящее время обучается 644 обучающихся , имеет 3 образовательные ступени, работает в одну смену по 6-дневной неделе( первые классы по -5дневной) . Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 15 минут, большая перемена – 20 минут. Продолжительность учебного года – 35 недель, в первом классе – 33 недели, 34недели - 9, 11 классы. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения – 2 раза в год по итогам полугодия. Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Форма обучения в школе очная. Обучающиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 21 часов; 2 класс – 26 часа; 3 класс – 26 часа; 4 класс – 26 часа; 5 класс – 32 часов; 6 класс – 33 часов; 7 класс – 35 час; 8-9 классы – 36 часов; 10-11 классы – 37 часов. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. В школе насчитывается 24 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 25обучающихся. Эвакуационные пути. Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Эвакуационные пути и выходы устроены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара согласно требований п.п. 6.11., 6.13, 6.18 СНиП 21-01-97*; п. 1.108, таб.8 СНиП 2.08.02-89*. Дополнительно, по требованиям Предписания Госпожнадзора, установлены приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах на дверях лестничных клеток ведущие в общие коридоры, межрекреационные двери. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: -установлено необходимое количество эвакуационных выходов- 3 с каждого этажа, расположенных рассредоточено, высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9м, ширина не менее 1,2м.; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей и звукового оповещения). Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания и не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа, что соответствует требованиям СНиП 21-01-97*, п. 6.18. В здании на путях эвакуации, согласно требований СНиП 21-01-97*, п. 6.18, не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в лестничных клетках. В школе подвестных потолков на лестничных клетках нет; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах. В школе используется побелка; Г2, РП2, Д2, T2 — для покрытий пола в лестничных клетках. Полы в лестничных клетках школы бетонированные; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе школы- полы бетонированные. Эвакуация с этажей здания предусматривается по лестничным клеткам типа Л1. Выходы из лестничных клеток предусмотрены через тамбуры непосредственно наружу и главному выходу из здания. Из лестничной клетки предусмотрен 1 выход на крышу по приставной лестнице через люк размером 0,7 м x 1 м. Из технического подполья предусмотрены два выхода, изолированные от общих лестничных клеток тамбурами, размером 2,15 м х 1,2м. и один неизолированным Из чердачного помещения предусмотрены 1 выход на кровлю размерами 1,1 м x 0,7 м. Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку 1,35м. Ширина ступени -0,28м, высота- 0,13м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: -высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м; -в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1м. В лестничных клетках выполнены остеклённые оконные проемы площадью 6,7 м2, что соответствует п.6.31, СНиП 21-01-97*. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной(с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. И выполнены согласно НПБ 110-03, пп. 4.1, 9. На объекте защиты смотнированы приборы «ВЭРС ПК – 16П» -2шт.; ИП-212-45-251шт; ИР-1-13шт, ИП103-3-А2-1М-10шт; ИО102-16/2-1шт; «Пульсар1-010Н»-4шт; извещатели СКАТ 1200У2-1шт, «Маяк-12кп»-1шт; «Молния-12В»-19шт; «Лигард –Сигнал 2»-14шт; «Свирель»-1шт. Исполнитель: ООО»ЦПЗ-Кузнецк» Договор №37 от 02.05.2007г. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: - подачей звуковых и голосовых сигналов во все помещения; - размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации,включение эвакуационного освещения. Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются в соответствии с требованиями ФЗ-123, Система противодымной защиты, вентиляции и кондиционирования. Система противодымной защиты в здании Ф1.1 и высотой не более 28 метров не требуются в соответствии со СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Конструкции каналов вентиляционных систем выполнены из негорючих материалов с требуемой плотностью относительно газопроницаемости. Узлы креплений каналов вентиляционных систем (подвески) и их пересечений с ограждающими строительными конструкциями имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых для таких каналов. Огнестойкость и пожарная опасность здания. Степень огнестойкости здания установлена согласно предела огнестойкости строительных конструкций, функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности строительных конструкций. Согласно п. 5.19., табл.1, табл.5 СНиП 21-01-97, здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1., имеет II степень огнестойкости. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. Строительные материалы, применяемые в здании зависят от функционального назначения и пожарной опасности здания. Техническая документация на строительные материалы содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Пределы огнестойкости для здания МБОУ «СОШ №36» приняты в соответствии с требованиями табл.1 СНиП 2.08.02-89*, а именно: Таблица №1 № п/п Наименование строительных конструкций Предел огнестойкости, мин. Требуемый Принятый Несущие стены, колонны и другие несущие элементы здания R 90 R 90 Наружные несущие стены Е 15 Е 30 Перекрытия междуэтажные REI 45 REI 60 Лестничные клетки: -внутренние стены REI 90 REI 90 -марши и площадки лестниц R 60 R 60 Ограничение распространения пожара. На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания. Противопожарные преграды выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* и СНиП 21-01-97*. Первичные средства пожаротушения. Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения здание оборудовано в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявленным требованиям , огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта , заведен журнал учета наличия , проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств пожаротушения обозначены знаками пожарной безопасности. Этаж Наименование первичных средств пожаротушения Расположены ОП -5 ОП-8 Подвал (1шт) Подвал (2 шт) 1 этаж УО -2 ОП-3 ОП – 4 ОП-5 ОП-8 ОП-10 щитовая, кабинет № 4, 5, столовая. Приемная каб. № 4,8.11, библиотека, склад (2), каб №6, столовая библиотека, столовая, каб №4 ,каб Р.О.З, щитовая, склад(2), дежурные, раздевалка, сторож (2 ) Гардероб, каб№5, каб№4 ( 26штук) 2 этаж 0П -3 ОП-4 ОП-5 ОП-10 Каб №24 №25, спорт зал(2шт),№21,22, коридор(2),актовый зал, Спорт зал, Каб 19,17 спорт зал, актовый зал, спорт. зал (15 шт.) 3 этаж УО 0П -3 ОП-4 ОП-5 0П-8 ОП-10 №40 38 35, 52 ,51,коридор(1) 38 ,44, 42 38, 40 49, 53 ,48 (14 шт) Здание объекта защиты не требуется защищать автоматическими установками пожаротушения. Все огнетушители прошли переосвидетельствование и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Источники противопожарного водоснабжения. Наружное противопожарное водоснабжение выполнено в соответствии со СНиП 2.04.02-84, п. 2.13., табл. 6. Расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 10 л\с и выполняется от 2 пожарных гидрантов: ПГ-1 на расстоянии 25 м. от здания; ПГ-2 расположен по адресу Олимпийская, 18 , в 300 м. от здания школы. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб. Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений. Меры пожарной безопасности по территории объекта. Размещение здания МБОУ «СОШ №36» и противопожарные расстояния до соседних зданий предусмотрены в соответствии с требованиями п.2.12* и табл.1* приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений». Противопожарные расстояния между объектом защиты и прилегающими жилыми, общественными и вспомогательными зданиями более 15 м. приняты в соответствии с п.11 , ст. 69 табл.11 прил. Технического регламента; прил.1, СНиП2.07. 01-89*»Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (40 м до жилого 9 этажного дома по адресу ул. Олимпийская , д. 4). Подъезд к объекту защиты осуществляется со стороны ул. Олимпийской , д. 22. и д.16 Проезд пожарной техники предусмотрен с двух сторон здания. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона . Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения пожарных гидрантов. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 5 метров. В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий электропередачи. Здание расположено в районе выезда пожарной части № 5 по охране Новоильинского района на расстоянии 1 км. (по дорогам с твердым покрытием). Организационные меры пожарной безопасности. На объекте разработаны инструкции о мерах противопожарного режима для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. Приказом руководителя МБОУ «СОШ №36» назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МБОУ «СОШ №36» установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: -курение на территории и в помещениях запрещено; -определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Дороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном рабочем состоянии. Люк в чердачное помещение, а также двери в подвал , в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Двери чердака постоянно закрыты. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; -фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; -остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Сети противопожарного водопровода находятся в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется два раза в год (весной и осенью) . Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии, а в зимнее время утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения на территории объекта обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года. У гидрантов, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели, согласно ГОСТ Р 12.4.026. На них нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией ООО «Центр противопожарной защиты – Кузнецк» договор №72/ТО от 01.02.10 Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МБОУ « СОШ  №36»»

Хрипливец Е.В.      ____________

"17"       апреля    2014 г.